УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Центральная УК Коломна»

Н.Ю. Гультяева

дата

План мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического хозяйства к отопительному периоду 2025- 2026 гг. ООО «Центральная УК Коломна»

| № п/п | Наименование мероприятий, работ | Ед. измерения | Количество | Цена за единицу | Стоимость (тыс. рублей) | Исполнители |  | Сроки исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отметка о выполнении работ и оценка качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Руководитель | Состав бригады | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 |  |
| I. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Назначение ответственных за ТЭУ |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Утверждение перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Обеспечение наличия паспортов тепловых пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Обеспечение наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Технические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а). Жилищный фонд и объекты социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Испытания на плотность и прочность (гидравлические испытания) тепловых энергоустановок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Проверка (осмотр) запорной арматуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Обследование дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б). Котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Наименование мероприятий, работ | Ед. измерения | Количество | Цена за единицу | Стоимость (тыс. рублей) | Исполнители |  | Сроки исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отметка о выполнении работ и оценка качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Руководитель | Состав бригады | май |  |  | июнь |  |  | июль |  |  | август |  |  | сентябрь |  |  | октябрь |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-31 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 1-10 | 11-20 | 21-31 |  |
| в). Основные и резервные топливные хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г). Тепловые сети и тепловые пункты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Промывка теплопотребляющих установок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Наладка режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Проверка узла учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Проверка контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Проверка технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V |  |  |  |  |  |  |  |
| д). Системы водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| е). Системы электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ж). Системы газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Создание нормативных запасов котельного топлива и химических реагентов

| № п/п | Вид топлива, реагентов | Ед. измерения | Количе ство | Цена за единицу | Сумма | Сроки исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отметка о выполне нии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 |  |
| 1. | Жидкое топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По плану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактически |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По плану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактически |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Др. твердое топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По плану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактически |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Техническая соль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По плану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактически |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Реагенты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По плану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактически |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Подготовка автономных источников энергоснабжения, коммунальной и инженерной техники, используемой аварийно-восстановительными службами в зимний период.

Мероприятия по повышению надежности функционирования объектов инженерной инфраструктуры

| Показатели | Наименова ние техники, оборудован ия | Коли честв о | Сроки исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отметка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | о выполне нии |
|  |  |  | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 |  |
| 1. Автономные источники энергоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Средства подвоза топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Коммунальная и инженерная техника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Средства связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Мероприятия по повышению надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Создание неснижаемого, аварийного запаса технических материальных средств

| № п/п | Наименование ТМС | Ед. изм. | Колич ество | Цена за ед. | Сумма | Сроки исполнения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отметка о выполнени и |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-31 | 1-15 | 16-30 | 1-15 | 16-31 |  |

Инженер	Козлов А.Ю.

«	» 	20	года

Примечание: План целесообразно оформлять в формате А3