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		Н.Ю. Гультяева
 дата

План мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического хозяйства к отопительному периоду 2025- 2026 гг. ООО «Центральная УК Коломна»

	№ п/п
	Наименование мероприятий, работ
	Ед. измерения
	Количество
	Цена за единицу
	Стоимость (тыс. рублей)
	Исполнители
	Сроки исполнения
	Отметка о
выполнении работ и оценка качества

	
	
	
	
	
	
	Руководитель
	Состав бригады
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-30
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-30
	1-10
	11-20
	21-31
	

	I. Организационные мероприятия

	1.
	Назначение ответственных за ТЭУ
	
	
	
	
	
	
	
	V
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Утверждение перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО
	
	
	
	
	
	
	
	V
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Обеспечение наличия  паспортов тепловых пунктов
	
	
	
	
	
	
	
	
	V
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Обеспечение наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб
	
	
	
	
	
	
	
	
	V
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. Технические мероприятия

	а). Жилищный фонд и объекты социальной сферы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Испытания на плотность и прочность (гидравлические испытания) тепловых энергоустановок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	V
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Проверка (осмотр) запорной арматуры
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	V
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Проверка работоспособности автоматических регуляторов температуры воды
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	V
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	V
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Выполнение работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	V
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Обследование дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	б). Котельные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	№ п/п
	Наименование мероприятий, работ
	Ед. измерения
	Количество
	Цена за единицу
	Стоимость (тыс. рублей)
	Исполнители
	Сроки исполнения
	Отметка	о
выполнении работ и оценка качества

	
	
	
	
	
	
	Руководитель
	Состав бригады
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-30
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-31
	1-10
	11-20
	21-30
	1-10
	11-20
	21-31
	

	в). Основные и резервные топливные хозяйства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	г). Тепловые сети и тепловые пункты
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Промывка теплопотребляющих установок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	V
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Наладка режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	V
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Проверка  узла учета
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	V
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Проверка  контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	V
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Проверка технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	V
	
	
	
	
	
	
	

	д). Системы водоснабжения и водоотведения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	е). Системы электроснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ж). Системы газоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



III. Создание нормативных запасов котельного топлива и химических реагентов

	
№ п/п
	
Вид топлива, реагентов
	Ед.
измерения
	
Количе ство
	Цена	за единицу
	
Сумма
	Сроки исполнения
	Отметка о
выполне нии

	
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	

	
	
	
	
	
	
	1-15
	16-30
	1-15
	16-31
	1-15
	16-31
	1-15
	16-30
	1-15
	16-31
	

	1.
	Жидкое
топливо
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	По плану
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Фактически
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Уголь
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	По плану
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Фактически
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Др. твердое
топливо
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	По плану
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Фактически
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Техническая
соль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	По плану
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Фактически
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Реагенты
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	По плану
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Фактически
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



IV. Подготовка автономных источников энергоснабжения, коммунальной и инженерной техники, используемой аварийно-восстановительными службами в зимний период.
Мероприятия по повышению надежности функционирования объектов инженерной инфраструктуры
	

Показатели
	Наименова ние техники, оборудован
ия
	
Коли честв о
	Сроки исполнения
	Отметка

	
	
	
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	о
выполне нии

	
	
	
	1-15
	16-30
	1-15
	16-31
	1-15
	16-31
	1-15
	16-30
	1-15
	16-31
	

	1.	Автономные	источники
энергоснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Средства подвоза топлива
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Коммунальная и инженерная
техника
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.Средства связи
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. Мероприятия по повышению
надежности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


V. Создание неснижаемого, аварийного запаса технических материальных средств


	

№ п/п
	
Наименование ТМС
	Ед. изм.
	
Колич ество
	Цена за ед.
	
Сумма
	Сроки исполнения
	Отметка о выполнени и

	
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	

	
	
	
	
	
	
	1-15
	16-30
	1-15
	16-31
	1-15
	16-31
	1-15
	16-30
	1-15
	16-31
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Инженер	Козлов А.Ю. 
«	» 	20	года


Примечание: План целесообразно оформлять в формате А3
